## Tabelle1
BEGRIFF | BESCHREIBUNG
ABT | Automation Building Tool. Tool zum Engineering der Applikationssoftware für das Gebäudeautomationssystem DESIGO TRA
Applikation | Hier: Die gesamte Steuerungs- und Regelungssoftware für einen Gebäudeautomations-Controller
Applikationsfunktion | Teil einer Applikation. Sie besteht aus Charts und BA Objekten. Beispiel : Raumregelung mit einem Radiator mit Warmwasserventil.
BA Objekt | Building Automation Objekt. Bildet die Schnittstelle zwischen physikalischen Ein- und Ausgangssignalen und dem Chart sowie die Schnittstelle zum Bedienen und Beobachten für den Endkunden. Beispiel: analoger Eingang für Raumtemperatur.
Bausteine | Geschlossene Softwaremodule mit Ein- und Ausgangsschnittstelle, die der Engineerer in seiner Software grafisch zu einer Automationslösung verschaltet. Beispiel: PID-Regler
Chart | Plan, auf dem der Engineerer mit dem Softwarebausteine platzieren, paramatrieren und untereinander verschalten kann. Licht und Jalousien in einem Raum wird grafisch mit Charts Die Regelung- und Steuerungslogik für die Automation der HLKGeräte, und Bausteinen programmiert.
Closed-Loop-Test | Test, bei dem eine Applikation gegen einen simulierten Prozess gefahren wird (Prozess hier: ein Raum mit seinen Komponenten wie Heizkörper oder Fenster). Die Simulation erfasst die Reaktionen der Applikation und gibt abhängig davon die Eingangsbedingungen an die Applikation (Aussentemperatur sinkt à Raumtemperatur sinkt à Heizventil fährt auf à Raumtemperatur steigt wieder à Heizventil fährt zu) Haupteinsatzgebiet: Regelung und Optimierung
Control-Model | Simulink-Model, welches die Applikation enthalt. Enthält Interface für die Testdaten. | x
DESIGO | Markenname für ein Gebäudeautomationssystem von SIEMENS. Es umfasst Raumautomation, Primäranlagen und Managementstationen
GUI | steht für "Graphical User Interface", damit ist die Benutzer-/Bedienoberfläche eines Programms gemeint. | x
Hardware-in-the-loop | Test, bei dem der Controller real vorhanden ist, und über eine Schnittstelle mit der Testumgebung verbunden ist.
HLK | Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik.
IMSES | Interface Matlab/Simulink Engineering System. Auf Matlab/Simulink basierte Entwicklungs- und Testumgebung für DESIGO TRA.
MATLAB | Software der Fa. Mathworks Inc zur numerischen Lösung mathematischer Probleme.
Open-Loop-Test | Test, bei dem eine Applikation gegen einen Testaufbau gefahren wird, der die Vorgabe von Eingangsbedingungen und das Beobachten der Reaktionen auf diese ermöglicht. (Beispiel: Raumtemperatur sinkt à Heizventil fährt auf) Haupteinsatzgebiet: Steuerungsaufgaben
Panel | GUI-Element in Matlab, welches eine Art Rahmen um andere GUI-Elemente ziehen lässt. | x
Report | Auswertung eines Verfahrens (Abschlussübersicht, Ergebnis) | x
Sheet | = Excel-Tabellenblatt Eine TsNet-Datei beinhaltet mehrere Sheets. (z.B. sind einige Testscripts und andere Reports | x
Simulierter Controller | Test, bei der der Controller über eine Software innerhalb der Testumgebung simuliert wird
SIMULINK | Zusatzprodukt (Toolbox) zu MATLAB zur graphischen Programmierung mit Hilfe von Bausteinen. Bei SIEMENS verwendet für die Programmierung von HLK-Streckenmodellen und den Reglerentwurf.
TIA Portal | Totally Integrated Automation Portal Toolset zum Engineering von Automationslösungen
TRA | Raumautomationssystem für HLK, Licht und Beschattung, Bestandteil von DESIGO
TsNet | Testtool zum Open-Loop Test für Applikationen. Es besteht unter anderem aus einem Excel-File zur Testspezifikation mit der Definition von Eingangsbedingungen und den erwarteten Reaktionen. Testscripts ermöglichen das automatisierte Abfahren und Auswerten dieser Testspezifikation.
White Box Test | Test bei dem man Zugriff auf den Code hat
ZIP | Komprimiertes Dateiformat.
Dropdown
Button?
InfoBox