## Slide 1: Erstellen einer Bedienoberfläche für IMSES (Simulation von Applikationen der Gebäudeautomation)
IPA-Präsentation und Demonstration
Autor: Dominik Zgraggen
Revision: 1, 05-Mai-2015

## Slide 2: Inhaltsverzeichnis
I | 1. Aufgabenstellung 2. Ausgangslage 3. Vorarbeite
P | 4. Zeitplanung 5. Projektorganisation 6. Projekt-Risiken
E | 7. GUI-Entwurf
R | 8. Umsetzung in Matlab
K | 9. White-Box-Test und Akzeptanztest
A | 10. Fazit

## Slide 3: Informieren: Ausgangslage
Notes: Applikationsfunktionen für Heizungs-, Lüftungs- und Klimakontroller in einem Engineering Tool entwickelt. Es nennt sich CFC Das Testen der Applikationsfunktionen mit echten Controllern und echter Hardware benötigt viel Zeit und kann kostenintensiv sein.

## Slide 4: Informieren: Aufgabenstellung
GUI dem Workflow entsprechend konzipieren und entwerfen
Implementierung des GUIs in Matlab
Testen des GUIs: White-Box und Akzeptanztest

## Slide 5: Informieren: Vorarbeit
Ziel der Workflow-Analyse:
Wie funktioniert ein Open-Loop-Test mit TsNet?
Was will der Applikationsentwickler?
Erstellung Flussdiagramm des Workflows mit allen Use Cases

## Slide 6: Planung: Projektorganisation
IPERKA
Informieren
Planen
Entscheiden
Realisieren
Kontrollieren
Auswerten
Verwendete Software: MATLAB R2011b + GUIDE (Bestandteil von MATLAB) IMSES HUS Struktogrammer

## Slide 7: Planung: Zeitplan

## Slide 8: Planung: Projekt-Risiken
Matlab-Kenntnisse | Wahrscheinlichkeit: mittel Auswirkungsgrad: schwer
Know-How im Umgang mit Testdaten | Wahrscheinlichkeit: mittel Auswirkungsgrad: leicht
Akzeptanztest eines Applikationsentwicklers | Wahrscheinlichkeit: gering Auswirkungsgrad: leicht
Akzeptanztest schlägt fehl | Wahrscheinlichkeit: mittel Auswirkungsgrad: schwer

## Slide 9: Entscheidung: GUI-Konzept
Möglichkeit 1
Möglichkeit 2
Möglichkeit 3

## Slide 10: Entscheiden: Nutzwertanalyse
Kriterium | Gewicht | Möglichkeit 1: mit Buttons |  | Möglichkeit 2: Tabs |  | Möglichkeit 3: Panels | 
 | (0-100%) | Bewertung | Ergebnis | Bewertung | Ergebnis | Bewertung | Ergebnis
Realisierungs-aufwand | 45% | 3 | 1.35 | 1 | 0.45 | 5 | 2.25
Wenig User-Interaktion | 20% | 1 | 0.2 | 4 | 0.8 | 6 | 1.2
Orientierung/ Übersicht | 35% | 6 | 2.1 | 5 | 1.75 | 2 | 0.7
 | 100% |  | 3.65 |  | 3 |  | 4.15

## Slide 11: Entscheiden: GUI-Entwurf 1

## Slide 12: Entscheiden: GUI-Entwurf 2

## Slide 13: Realisierung: MATLAB
Test-Projekt Ordnerstruktur
MATLAB Ordnerstruktur
IMSES_GUI.m: | Code während IPA entwickelt
IMSES_GUI.fig: | Mit Guide bearbeitet
functions: | Beinhaltet Fremdcode
projects: | Angelegte Test-Projekte

## Slide 14: Realisierung: Übersicht

## Slide 15: Kontrolle: Umgebung und Ablauf
Standard PC mit Windows 7 Enterprise
MATLAB R2011b (32-Bit) mit IMSES
Testdaten bereits vor IPA erfolgreich verwendet
White-Box-Test
  Definition während Realisierung
  Ausführen nach Realisierung
  4 von 9 Testfällen erforderten Code-Überarbeitung
Akzeptanztest
  Definition nach GUI-Entwurf (Entscheidung)
  Ausführen durch Toni Kryenbühl
  Alle 18 Testfälle haben Erwartungen erfüllt

## Slide 16: Fazit
Ergebnis:
GUI erfolgreich getestet (abgenommen)
Stand wie erwartet
Weiterentwicklung steht bevor
Persönliche Erfahrung:
Intensive Einarbeitung in fremde Materie
Zufrieden mit Projektplanung
GUI designen spannende Herausforderung
Code verbesserungsfähig
Testing unterschätzt, keine Methoden
Zielorientiertes Arbeitsverhalten verbessert
Gibt immer etwas zu dokumentieren

## Slide 17: Demonstration

## Slide 18: Fragen

## Slide 19: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!